## Slide 1
Energie Prestatie Adviseur (EPA-W/EPA-U)
kWh / m2 per jaar
EPA-W/D
Notes: Constructeurs, tekenbureaus, architecten, ingenieursbureau
Voorlopig energielabel, Beng, Milieu Energie Prestatie, voor de complete verguningsaanvraag
W-bij coöperaties – energielabel belangrijk voor WWS

## Slide 2
Notes: Tussen appartement

## Slide 3
L
A
B
E
L
C
Notes: Geen jas,
verschillende gebruiksfuncties worden met andere waarden doorgerekend
sport 16C max verwarmen woning 20C/bed
Debiet lucht verversing 4x verwarmen

## Slide 4
< 50m²
ep-online.nl

## Slide 5
Kantoor: >50m² ? >50% BVO?
Notes: 3 maanden – label C of Maatregelenpakket -> 6 maanden uit te voeren
…Juridische ? Verhuur casco – energielabel kent dat niet – huurder airco erin label D… wat nu

## Slide 8
Spaar = 8 W/m²
TL = 12 W/m²
? 30 W/m²
Led = 4 W/m²
💡= 16 W/m²
Notes: Verlichting globaal

## Slide 10
Notes: Thermisch onderbroken
Gebruiksfunctie veranderd

## Slide 14
Notes: Prikken in dak

## Slide 15
Notes: Zoninstraling

## Slide 17
Isoleren = Ventileren

## Slide 19
100W
1m³ = 50-100W
Notes: Lucht thermiek weg

## Slide 20
10 meter = 1 Liter
10 kWh = 1 m³
Notes: Quooker duur
Kiezen stroom of gas

## Slide 21
Notes: Constructieberekening
Scope 12 controle 20%

## Slide 22
06 53 313 950
info@stamvastgoed.nl
Cees Stam